| Arbeitsanweisung – AA 11 Spülung und Trocknung | Praxis: |
| --- | --- |
| Tätigkeit: Spülung und Trocknung der Medizinprodukte nach manuellem Reinigungs- und/oder Desinfektionsprozess |
| Geltungsbereich: Aufbereitungsbereich/-raum | Ziel/e: Trockenes und gereinigtes bzw. desinfiziertes Medizinprodukt |
| Wer? Alle mit der Instrumentenaufbereitung betrauten Personen | Versions-Nr.: |
|  | Mitarbeiter/in |  | Mitarbeiter/in |  | QM-Beauftragte |  | Praxisinhaber/in |
| Erstellt von: |  | Aktualisiert von: |  | Geprüft von: |  | Freigegeben von: |  |
| Datum: |  | Datum: |  | Datum: |  | Datum: |  |

| Verfahrensschritte: | Wie bzw. womit? | Sonstiges? | Zone/ Bereich: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Spülung der Instrumente | Gewährleistung der vollständigen Entfernung des Reinigungs- und/oder Desinfektionsmittels | Auf die entsprechende persönliche Schutzausrüstung (z. B. Hand-, Augen- und Mund-Nasen-Schutz) ist zu achten |  |
|  | Ausreichende Spülung unter fließendem Wasser (optimal: entmineralisiertes Wasser) | Die Effektivität des Spülschrittes ist abhängig von der Zeit, der Temperatur und dem verwendeten Wasservolumen |  |
| 2. Vollständige Trocknung der Instrumente | Bevorzugt Druckluft (auch Druckluft-Spraydosen mit Adapter) bzw. fusselfreies Tuch (Leinen oder Einmal-Wischtuch) |  |  |