|  |  | BETRIEBSANWEISUNG gemäß den Vorgaben der Unfallversicherungsträger |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Unterschrift |  | Datum |  |
|  | ANWENDUNGSBEREICH |  |
|  | Umgang mit elektrischen Betriebsmitteln (Elektrogeräten) |  |
|  | GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |
|  |  | Gefahren des elektrischen Stroms. Benutzung mangelhafter Geräte und Anschlussleitungen. Unsachgemäße Benutzung durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung. Brandgefahr durch elektrische Betriebsmittel (Elektrogeräte). Gesundheitliche Folgen: Verletzungen, Verbrennungen, Schäden an inneren Organen, Herzstillstand, etc. |  |
|  | SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |
|  |  | Es dürfen nur geprüfte und zweckentsprechende Elektrogeräte verwendet werden. Vor der Benutzung eines neuen Elektrogerätes ist die Gebrauchsanweisung zu lesen und zu beachten. Elektrogeräte sind stets bestimmungsgemäß zu benutzen. Nur unterwiesene Personen dürfen mit Elektrogeräten arbeiten. Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung benutzen. Vor jeder Benutzung ist eine Sichtprüfung auf erkennbare Beschädigungen/Mängel durchzuführen. Schäden und ungewöhnliche Zustände sofort dem Praxisinhaber melden. Elektrogeräte nicht weiter benutzen und soweit gefahrlos möglich verhindern, dass andere sie benutzen. Schutzeinrichtungen/Sicherheitseinrichtungen an Elektrogeräten nicht unwirksam machen. Elektrogeräte sind nur bei sicherem Stand einzusetzen. Stecker nicht an der Anschlussleitung aus der Steckdose ziehen. Anschlusskabel nicht knicken und keine Stolperstellen bilden, ggf. Kabelbrücken einsetzen. Gegenstände nicht an Elektroleitungen aufhängen. Mehrfachsteckdosen nicht hintereinanderschalten, Verlängerungsleitungen nicht überlasten. Leitungen in Möbeln so verlegen, dass Quetschstellen oder Beschädigung durch scharfe Kanten vermieden werden. Im Feuchtbereich dürfen nur Elektrogeräte verwendet werden, die hierfür zugelassen sind. |  |
|  | VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |  |
|  |  | Bei Gefahr sofort das Elektrogeräte abschalten (soweit gefahrlos möglich: Netz-kabel aus der Steckdose ziehen, Hauptsicherung abschalten). Praxisinhaber/-in verständigen. |  |
|  | VERHALTEN BEI UNFÄLLEN, ERSTE HILFE |  |
|  | Notruf | Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort. Ersthelfer: Zahnarzt. Siehe Alarmplan (Muster-Alarmplan im PRAXIS-Handbuch). Unfall und Erste-Hilfe-Leistung in das Verbandbuch eintragen. |  |
|  | INSTANDHALTUNG / ENTSORGUNG / UMWELTSCHUTZ |  |
|  |  | Instandhaltung nur unter Beachtung der Gebrauchsanweisung des Herstellers. Prüfungen regelmäßig gemäß BetrSichV und DGUV Vorschrift 3 durchführen. Elektrogeräte sind z.B. nach Veränderungen und Instandsetzung zu prüfen. Arbeiten nur von hierzu qualifizierten Personen (z.B. befähigte Personen, Elektrofachkräfte) ausführen lassen. |  |