| Arbeitsanweisung – AA 04 Ggf. Zerlegen | Praxis: |
| --- | --- |
| Tätigkeit: Ggf. Zerlegen der Medizinprodukte |
| Geltungsbereich: Aufbereitungsbereich/-raum (unrein) | Ziel/e: Vollständige Erreichbarkeit aller Instrumententeile |
| Wer? Alle mit der Instrumentenaufbereitung betrauten Personen | Versions-Nr.: |
|  | Mitarbeiter/in |  | Mitarbeiter/in |  | QM-Beauftragte |  | Praxisinhaber/in |
| Erstellt von: |  | Aktualisiert von: |  | Geprüft von: |  | Freigegeben von: |  |
| Datum: |  | Datum: |  | Datum: |  | Datum: |  |

| Verfahrensschritte: | Wie bzw. womit? | Sonstiges? | Zone/Bereich: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ggf. Zerlegen (demontieren) nach Herstellerangaben von Instrumenten mit engen Lumen, Gelenken, Maulteilen und Scharnieren | Ggf. mit Hilfsmitteln des Instrumentenherstellers | Erforderlich, wenn dies der Instrumentenhersteller in den Aufbereitungsangaben vorgibt |  |
| Welche Instrumente werden zerlegt (Benennung): z. B. Extraktionszange |  | Auf die entsprechende persönliche Schutzausrüstung (z. B. Hand-, Augen- und Mund-Nasen-Schutz) ist zu achten. |  |