| Praxis |  |
| --- | --- |

Muster-Beispiele für die

Risikobewertung und Einstufung von Medizinprodukten

gemäß Ziffer 1.2.1 der KRINKO-/BfArM-Empfehlung „Anforderungen an die Hygiene bei der 
Aufbereitung“ von Medizinprodukten (10/2012)

Hinsichtlich der Art der folgenden Anwendung und dem sich daraus ableitenden Risiko 
können Medizinprodukte eingestuft werden in:

Medizinprodukte der Einstufung „Unkritisch“

Definition: Medizinprodukte, die lediglich mit intakter Haut in Berührung kommen.

Extraorale Teile des Gesichtsbogens

Nierenschale

| Standardisierte/s Aufbereitungsverfahren in der Praxis (Standardarbeitsanweisung): | AA 06 |
| --- | --- |

|  | Mitarbeiter/in |  | Mitarbeiter/in |  | Praxisinhaber/in |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Erstellt von: |  | Aktualisiert von: |  | Freigegeben von: |  | Versions-Nr.: |  |
| Datum: |  | Datum: |  | Datum: |  |  |  |

Medizinprodukte der Einstufung „Semikritisch A“

Definition: Medizinprodukte, die mit Schleimhaut oder krankhaft veränderter Haut in Berührung kommen. Gruppe A: Ohne besondere Anforderungen an die Aufbereitung. Medizinprodukte für konservierende, prothetische und kieferorthopädische Behandlungen.

Mundspiegel

Pinzetten

Sonden

Heidemannspatel

Füllungsinstrumente

Prothetik- und KFO-Zangen

Abformlöffel

Wangenabhalter

| Standardisierte/s Aufbereitungsverfahren in der Praxis (Standardarbeitsanweisung): | AA 07-1 oder AA 07-2 |
| --- | --- |

|  | Mitarbeiter/in |  | Mitarbeiter/in |  | Praxisinhaber/in |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Erstellt von: |  | Aktualisiert von: |  | Freigegeben von: |  | Versions-Nr.: |  |
| Datum: |  | Datum: |  | Datum: |  |  |  |

Medizinprodukte der Einstufung „Semikritisch B“

Definition: Medizinprodukte, die mit Schleimhaut oder krankhaft veränderter Haut in Berührung kommen. Gruppe B: Mit erhöhten Anforderungen an die Aufbereitung. Medizinprodukte für konservierende, prothetische und kieferorthopädische Behandlungen.

ZEG-Ansätze

Hand- und Winkelstücke

Turbinen

Airflow-Ansatz

Ansätze Wasser-/Luftspritze

Rotierende/Oszillierende Instrumente

Absaugkanülen

| Standardisierte/s Aufbereitungsverfahren in der Praxis (Standardarbeitsanweisung): | AA 08-1, AA 08-2 oder AA 08-3 |
| --- | --- |

|  | Mitarbeiter/in |  | Mitarbeiter/in |  | Praxisinhaber/in |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Erstellt von: |  | Aktualisiert von: |  | Freigegeben von: |  | Versions-Nr.: |  |
| Datum: |  | Datum: |  | Datum: |  |  |  |

Medizinprodukte der Einstufung „Kritisch A“

Definition: Medizinprodukte zur Anwendung von Blut, Blutprodukten oder anderen sterilen Arzneimitteln/sterilen Medizinprodukten, und Medizinprodukte, die bestimmungsgemäß die Haut oder Schleimhaut durchdringen und dabei in Kontakt mit Blut, bzw. an inneren Geweben oder Organen zur Anwendung kommen, einschließlich Wunden. Gruppe A: Ohne besondere Anforderungen an die Aufbereitung. Medizinprodukte für chirurgische, parodontologische oder endodontische Eingriffe.

Mundspiegel

Pinzetten

Sonden

PA-Sonde

PA-Instrumente

Scharfe Löffel

Skalpelle

Tamponadestopfer

Wundhaken

Raspatorien

Wurzelheber und Hebel

Nadelhalter

Extraktionszangen

| Standardisierte/s Aufbereitungsverfahren in der Praxis (Standardarbeitsanweisung): | AA 09-1 oder AA 09-2 |
| --- | --- |

|  | Mitarbeiter/in |  | Mitarbeiter/in |  | Praxisinhaber/in |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Erstellt von: |  | Aktualisiert von: |  | Freigegeben von: |  | Versions-Nr.: |  |
| Datum: |  | Datum: |  | Datum: |  |  |  |

Medizinprodukte der Einstufung „Kritisch B“

Definition: Medizinprodukte zur Anwendung von Blut, Blutprodukten oder anderen sterilen Arzneimitteln/sterilen Medizinprodukten, und Medizinprodukte, die bestimmungsgemäß die Haut oder Schleimhaut durchdringen und dabei in Kontakt mit Blut, bzw. an inneren Geweben oder Organen zur Anwendung kommen, einschließlich Wunden. Gruppe B: Mit erhöhten Anforderungen an die Aufbereitung. Medizinprodukte für chirurgische, parodontologische oder endodontische Eingriffe.

ZEG-Ansätze (PAR)

Hand- und Winkelstücke (chirurgisch)

Innengekühlte chirurgische Bohrer

Chirurgiemotoren

Chirurgische Absaugkanülen

Chirurgische Nadeln

Chirurgische Bohrer

Wurzelkanalinstrumente

Fräsen

| Standardisierte/s Aufbereitungsverfahren in der Praxis (Standardarbeitsanweisung): | AA 10 |
| --- | --- |

|  | Mitarbeiter/in |  | Mitarbeiter/in |  | Praxisinhaber/in |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Erstellt von: |  | Aktualisiert von: |  | Freigegeben von: |  | Versions-Nr.: |  |
| Datum: |  | Datum: |  | Datum: |  |  |  |

| Relevante aktive (elektrisch betriebene) Medizinprodukte |
| --- |
|  | Risikobewertung und Einstufung |
| z.B. Handstück der Wasser-Luft-Spritze |  |
| z.B. Lichtleiter der Polymerisationslampe |  |
| z.B. Handstück des Chirurgiemotors |  |
| z.B. Handstück des Endomotors |  |

|  | Mitarbeiter/in |  | Mitarbeiter/in |  | Praxisinhaber/in |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Erstellt von: |  | Aktualisiert von: |  | Freigegeben von: |  | Versions-Nr.: |  |
| Datum: |  | Datum: |  | Datum: |  |  |  |

Unter Beachtung der Herstellerangaben des Medizinproduktes werden in der Praxis die folgenden Einmal-Artikel eingesetzt:

z.B. Polierbürsten/-kelche

z.B. chirurgische Absaugkanülen

z.B. Endo-Instrumente

|  | Mitarbeiter/in |  | Mitarbeiter/in |  | Praxisinhaber/in |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Erstellt von: |  | Aktualisiert von: |  | Freigegeben von: |  | Versions-Nr.: |  |
| Datum: |  | Datum: |  | Datum: |  |  |  |

Diese Risikobewertung und Einstufung ist nur beispielhaft und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!